## İCMAL
DTK VİP YEMEKHANE İNŞAAT İŞLERİ İCMALİ
NO | AÇIKLAMA | TUTAR
1 | MİMARİ İŞLER | 0
| MİMARİ İŞLER | 0
| ASANSÖRLER | 0
| DIŞ CEPHE VE DOĞRAMA İŞLERİ | 0
| ÇATI | 0
| WC'LER | 0
| YEMEKHANE YENİ ALAN | 0
2 | ELEKTRİK İŞLERİ | 0
3 | MEKANİK İŞLERİ | 0
| YANGIN TESİSATI | 0
| SIHHİ TESİSATI | 0
| HAVALANDIRMA TESİSATI | 0
| KLİMA TESİSATI | 0
GENEL TOPLAM |  | 0
FİYATLARIMIZA DAHİL OLMAYAN İŞLER
1 | HAREKETLİ MOBİLYALAR ( MASA, SANDALYE vb.)
2 | ÖZEL AYDILATMALAR ( AVİZELER )
3 | SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ
4 | BİTKİ VE PEYSAJ
NOT: | ÇIKABİLECEK İLAVE İŞLER AYRICA FİYATLANDIRILACAKTIR.

## MİMARİ
DTK VİP YEMEKHANE MİMARİ İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | DÖŞEME KAPLAMALARI
1 | 4-5 CM KALINLIĞINDA 200 DOZLU TESVİYE BETONU YAPILMASI | m² | 306 |  | 0
Tesviye betonu uygulanacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış kaba kum ile hazırlanmış 200 dozlu harç serilerek sıkıştırılarak terazisinde ve verilen kotda uygulanması işidir.
2 | 2-4 cm Kalınlığında 400 Dozlu Şap Yapılması | m² | 306 |  | 0
Şap yapılacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış ince perdah kumu ile hazırlanmış 400 dozlu harç serilerek terazisinde mala ile düzgün pürüzsüz yüzey elde edilecek şekilde uygulanması işidir.
3 | 2 mm Kalınlığında Self levelling Yapılması( Henkel Thomsit veya benzeri) | m² | 45 |  | 0
Self leveling yapılacak yüzey gevşek malzemelerden kazınmak ve süpürülerek tozdan temizlenmek suretiyle öncelikle yüzeye 2 kat aderans sağlayıcı malzeme sürülür, Thomsit-DD düşük devirli matkap ucuna takılmış karıştırıcı ile karışım homojen hale gelinceye, içerisinde topaklanmış malzeme veya hava kabarcığı kalmayıncaya kadar karıştırılır.Malzeme miktarı 20 dakika içerisinde uygulama yapılacak şekilde ayarlanarak, kirpi rulo ile 2 mm kalınlık oluşturacak şekilde yüzey hazırlanması işidir.
4 | SERVİS ALANI / 20 x 20 Seramik İle Döşem ve Duvar Kaplaması -Vitra Arkitekt Ral 7047 veya Çanakkale Seramik A3068 | m² | 144 |  | 0
Mevcut şap yüzeyinin temizlenmesi, üzerine seramik yapıştırıcısının sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi ile 20 x 20 cm boyutunda seramikler mastarında ve tesviyesinde, projesine uygun olarak 3 mm derz aralıkları bırakılacak şekilde derz artısı kullanılarak döşenmesi işidir.
5 | Macar Kesim Lamine Parke Yapılması | m² | 200 |  | 0
Tarkett-Woodstock 832 Macar kesim lamine parke yapılması. 8x194x1292 ölçülerinde parkenin ithal Alman Uzin MK 92s yapıştırıcı ile yapıştırılacktır.
6 | Halı temin ve Montajı Yapılmasaı | m²
Self leveling yüzey üzerine seçilen renk ve desende halı uygulaması yapılması.
7 | Bianco Sardo + Hindistan Siyahı Granit İle Basamak Kaplaması Yapılması | mt | 25 |  | 0
3 cm kalınlığında Bianco Sardo basgıç + 2 cm kalınlığında Hindistan Siyahı granit rıhttan oluşan düz ve döner basamakların çimento harcı ile montajının yapılması işidir. (Alın, Pah, Cila ve Kenar İşlemleri Dahil)
8 | Ytong malzeme ile dış cephe parapetlerinin yapılması 60x25x10 | m² | 150 |  | 0
9 | Ahşap Süpürgelik Yapılması | mt | 95 |  | 0
12cm yüksekliğinde ahşap süpürgelik yapılması. Süpürgelik amarikan Lake olacaktır.
10 | MERDİVEN SAHANLIĞI -zemin kat asasnsör holü-1.kat asansör holü/ 60 x 60 x 2 Kalınlığında Bianco Sardo Granit İle Döşeme Kaplaması Yapılması | m² | 40 |  | 0
Bianco Sardo granitlerin, terazisinde döşemeye, yıkanmış elenmiş kum çimento karışımı ile elde edilen harçla derz verilmeden döşenmesi işidir. (Malzeme dahil)
B | DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
11 | Ahşap Kemerli Pencere / Akustik ve satine 4+4 lamine camlı | ad | 4 |  | 0
Yoğunluğu 0.50 - 0.70 g/cm3 olan meşe ağacından kasa ve ara çıtaları yapılarak siyah renk amerikan lake olacaktır. Ara bölmelerde bizoteli ayna kullanılacaktır. Ölçü : 228x311 / 4+4 Akustik-satine Lamine camlı
12 | Ahşap Kemerli Kapı | ad | 1 |  | 0
Yoğunluğu 0.50 - 0.70 g/cm3 olan meşe ağacından kasa ve ara çıtaları yapılarak siyah renk amerikan lake olacaktır. Ara bölmelerde bizoteli cam kullanılacaktır. Ölçü : 228x311
13 | 13.5 cm Kalınlığında Tuğla Duvar Yapılması | m² | 150 |  | 0
Duvar kalınlığı 13.5 cm olacak şekilde, tuğla delikleri yatayda ağız ağıza getirilerek, yıkanmış elenmiş kaba kum, çimento, kireç karışımı ile elde edilmiş harç kullanılarak,terazisinde ve şakulünde örülmesi işidir.
14 | Tek Yüzlü Alçıpan Duvar- Tavan Yapılması | m² | 450 |  | 0
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gibs macun ile ka
Ölçüm : Uygulanan yüzey ölçülür x Birim fiyat=Tutar
15 | Çift Yüzlü Alçıpan Duvar Yapılması | m² | 90 |  | 0
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların her iki yüzde demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gib
16 | Özel tavan havuzu yapılması | ad | 2 |  | 0
17 | tavan havuzu içi ayna yapılması, kutu profil ve ahşap ile alt yapısının oluşturulması | ad | 2 |  | 0
18 | AKP Alın İmalatı Yapılması (30 cm e kadar ) | mt | 100 |  | 0
Yatayda ve düşeyde 30 cm den küçük alanların yapılması için gerekli konstrüksiyonun 20 x 40 x 1.2 cm kalınlığında kutu profiller ile teşkil edilmesi ve kutu profiller üzerine TSE belgeli 12.5 mm kalınlığında alçı plakların 20 cm arayla vidalanması ve oluş
C | SIVA VE BOYA İŞLERİ
19 | Duvara ve Tavana Sıva Yapılması (İskele Hariçtir) | m² | 350 |  | 0
Sıva yapılacak yüzey temizlendikten sonra, elenmiş yıkanmış kaba kum, çimento harcı ile kaba sıvanın yapılması, üzerine elenmiş, yıkanmış ince perdah kumu, çimento harcı ile elde edilmiş karışımın terazisinde, şakulünde ve mastarında uygulanması işidir.
20 | Saten Alçı İle Macun yapılması | m² | 490 |  | 0
Boya yapılacak ince sıva , alçı sıva ve alçıpan yüzeylerin üzerine macun yoklama yapıldıktan sonra 2 kg sarfiyatla saten alçı yapılması ve yüzeylerin boyaya hazır hale getirilmesi işidir.
21 | İki Kat Plastik Boya Yapılması ( TAVAN ) | m² | 256 |  | 0
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
22 | Natura italyan dekoratif duvar boyası yapılması | m² | 185 |  | 0
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte iki kat su bazlı yarı mat boyanın yapılması işidir.
23 | Demir Konst. İle teras için konsol yapılması 80 cm | mkt | 1 |  | 0
Galvaniz kutu profiller ile 1.kat sigara içme alanın 80 cm mevcut cepheden çıkıntı yapılarak konst. Oluşturulması ( bu konst. Üzerine gerekli su izolasyonları yapılarak ahşap kaplanacaktır )
24 | IROKO Duvar ve Tavan Kaplaması ( duvar,tavan,zemin,saçak altı ) | m² | 170 |  | 0
Öncelikle vakumlu emprenyeli çam kalaslarla 30cm aralıklarla boyuna yönde karkas uygulaması yapılacaktır Iroko ahşabına fabrikada açılmış olan lamba kısmına, çift tarafı zıvanalı plastik-metal profil takılır. Plastik-metal malzemenin ortasından, alt karkas kısmına vidaile vidalanır. İkinci bir Iroko ahşabı lambasından karkasa vidalanmış plastik profilin diğer tarafından takılacaktır.
25 | IROKO Ahşap duvar çiçeklikleri | ad | 18 |  | 0
26 | Ahşap Kolon Kaplaması | ad | 6 |  | 0
Mevcut kolonları ahşap kaplanması. Ahşap kaplama üzeri amerikan Lake olacaktır. Pano Üzerinde ahşap çıta dekor olacaktır. Ölçü : 60cmX300cm
27 | Perde Yapılması | tk | 5 |  | 0
Kadife kumaştan astarlı perde yapılması. Perde toplu halde iken 100cm yer kaplayacaktır. Kolbağı ve Renso kullanılarak perde toplanacaktır.Kumaş, astar, kolbağı, renso, ray dahildir. Sağ ve sol olmak üzere 2 perde 1 takımdır.
28 | Teras Korkuluğu | mt | 13 |  | 0
sStatik boyalı alüminyum korluluk yapılması işidir.
29 | Merdiven Korkuluğu | mt | 10 |  | 0
Temperli cam ile merdiven korkulu yapılması
30 | Merdiven Sökümü | mkt | 1 |  | 0
Yemekhane içinde bulunan mevcut merdivenin sökümü ve atımı
31 | İskele Kurulumu | m² | 455 |  | 0
Dış cephe uygulamalırı için iskele kurulumu H: 650 cm ( yemekhane ve ofis bölümleri için )
32 | LCD TV temini |  |  |  | 0
| Samsung Marka 55'' LCD Tv temini, duvar asma aparatları dahil.( VIP yemekhanede kullanılacak) | ad | 4 |  | 0
33 | Yıkım Söküm ve Moloz Atımı | mkt | 1 |  | 0
Mevcut yapıda bulunan yıkım söküm ve moloz atımı, ayrıca uygulama aşamasında oluşan molozların şantiye sahasından uzaklaştırılması.
34 | Hammaliyeler ve Nakliyeler | mkt | 1 |  | 0
Şantiyeye gelen ve giden tüm malzemelerin saha içine taşınması, atılacak molozların taşınması işidir.
35 | Karot ile kesim yapılması | mkt | 1 |  | 0
Zemin kat mutfak asansörü için karot ile kesim yapılması
36 | Yapılan tüm imalatların korunması | mkt | 1 |  | 0
zemin , duvar,tavanda yapılacak tüm imalatların şantiye sürecince zarar görmemsi için karton, naylon durolit gibi malzemeler ile koruma altına alınması işidir.
37 | Genel Giderler
| tüm işçilerin ssk giderleri, all risk sigorta yapılması, yol ve iletişim direleri | mkt | 1 |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0

## ASANSÖR
DTK VİP YEMEKHANE ASANSÖR İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | ASANSÖRLER
1 | Asansör - 1 ( insan asansörü ) | ad | 1 |  | 0
Edessa Marka İnsan Asansörü, 1000kg/13 kişi. Makine dairesiz ve hidrolik sistem olacaktır. Lazer kesimli satine paslanmaz kaplamalı asansör yapımı. Kuyu kazımı ve çelik kost. Dahil fiyatı
2 | Asansör - 2 ( yemek asansörü ) | ad | 1 |  | 0
Edessa Marka İnsan Asansörü, zemin kat ' A ' kapısı / 1. kat ' B ' kapısı olacak şekilde kapılar katlarda farklı açılacaktır. 1000kg/13 kişi. Makine dairesiz ve hidrolik sistem olacaktır. Lazer kesimli satine paslanmaz kaplamalı asansör yapımı. Kuyu kazımı ve çelik kost. Dahil fiyatı
3 | Demir Konst. Yapılması | ad | 2 |  | 0
NPI ve NPU demir profil ile asansör taşıyıcı konst. Yapılması işidir.
TOPLAM |  |  |  |  | 0

## DIŞ CEPHE
DTK VİP YEMEKHANE DIŞ CEPHE İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | DIŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ
1 | Aluminyum Cam Cephe Yapılması | m² | 290 |  | 0
120'lik Cephe profili ve 6+12+6 Temperli cam yapılması.
2 | Badem Kapak Yapılması | mt | 180 |  | 0
120'lik Cephe profili üzerine dış cephede badem kapak yapılması
3 | Kompozit Panel Cephe Kaplaması Yapılması | m² | 350 |  | 0
40x40 kutu profil ile karkas oluşturularak 4mm ASAŞ Naturalbond kompozit panel yapılması
4 | Aluminyum Çift Açılır Kapı Yapılması | ad | 1 |  | 0
Zemin kattan çıkış için aluminyum çerveli cam kapı yapılması. Pompa dahil
5 | Teras Katlanır Balkon camı | m² | 40 |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0

## ÇATI
DTK VİP YEMEKHANE ÇATI İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | TERAS İZOLASYON İŞLERİ
1 | parapet yapılası | m² | 70 |  | 0
tuğla ile parepet yapılması
2 | saç yağmur deresi altına harç ile dere yuvası yapılması | mt | 50 |  | 0
3 | P300 membran ile parapet ve yağmur deresi su izolasyonu yapılması | mt | 120 |  | 0
4 | Sandwich Panel çatı yapılması | m² | 380 |  | 0
8 cm kalınlığında poliüretan 42 dansite, saç kalınlığı 0,40*,050 Ral 9002 beyaz boyalı
5 | Demir profil ile çatı oluşturulması | m² | 380 |  | 0
100*80*4mm profil ile makaz sistemi oluşturulması, Aşıklar 80*60*3mm 120cm ara ile uygulanacaktır.
6 | Galvaniz saç ile yağmur oluğu yapılması | mt | 80 |  | 0
7 | Döküm Teras Süzgeci | ad | 5 |  | 0
Yağmur inişleri için döküm teras süzgeci imalatı yapılması. Süzgeçler membran ile aralarında suz sızdırmaslık sağlanacaktır.
8 | Yağmur İniş Borulaması
| Teraslar için yağmur iniş borulaması yapılması | mt | 50 |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | 0

## WCLER
DTK VİP YEMEKHANE WC İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | DÖŞEME KAPLAMALARI
1 | 4-5 CM KALINLIĞINDA 200 DOZLU TESVİYE BETONU YAPILMASI | m² | 306 |  | 0
Tesviye betonu uygulanacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış kaba kum ile hazırlanmış 200 dozlu harç serilerek sıkıştırılarak terazisinde ve verilen kotda uygulanması işidir.
2 | 2-4 cm Kalınlığında 400 Dozlu Şap Yapılması | m² | 306 |  | 0
Şap yapılacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış ince perdah kumu ile hazırlanmış 400 dozlu harç serilerek terazisinde mala ile düzgün pürüzsüz yüzey elde edilecek şekilde uygulanması işidir.
3 | 50 x 50 x 1.8 Kalınlığında Emprador Dark Granit İle Zemin Kaplaması Yapılması | m² | 40 |  | 0
Emprador Dark granitlerin, terazisinde döşemeye, yıkanmış elenmiş kum çimento karışımı ile elde edilen harçla derz verilmeden döşenmesi işidir. (Malzeme dahil)
B | DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
4 | 13.5 cm Kalınlığında Tuğla Duvar Yapılması | m² | 78 |  | 0
Duvar kalınlığı 13.5 cm olacak şekilde, tuğla delikleri yatayda ağız ağıza getirilerek, yıkanmış elenmiş kaba kum, çimento, kireç karışımı ile elde edilmiş harç kullanılarak,terazisinde ve şakulünde örülmesi işidir.
5 | Tek Yüzlü Alçıpan Duvar- Tavan Yapılması | m² | 40 |  | 0
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gibs macun ile ka
Ölçüm : Uygulanan yüzey ölçülür x Birim fiyat=Tutar
6 | 50 x 50 x 1.8 Kalınlığında Emprador Dark Granit İle Duvar Kaplaması Yapılması | m² | 152 |  | 0
Emprador Dark granitlerin, terazisinde döşemeye, yıkanmış elenmiş kum çimento karışımı ile elde edilen harçla derz verilmeden döşenmesi işidir. (Malzeme dahil)
C | SIVA VE BOYA İŞLERİ
7 | Duvara ve Tavana Sıva Yapılması (İskele Hariçtir) | m² | 156 |  | 0
Sıva yapılacak yüzey temizlendikten sonra, elenmiş yıkanmış kaba kum, çimento harcı ile kaba sıvanın yapılması, üzerine elenmiş, yıkanmış ince perdah kumu, çimento harcı ile elde edilmiş karışımın terazisinde, şakulünde ve mastarında uygulanması işidir.
8 | Saten Alçı İle Macun yapılması | m² | 40 |  | 0
Boya yapılacak ince sıva , alçı sıva ve alçıpan yüzeylerin üzerine macun yoklama yapıldıktan sonra 2 kg sarfiyatla saten alçı yapılması ve yüzeylerin boyaya hazır hale getirilmesi işidir.
9 | İki Kat Plastik Boya Yapılması ( TAVAN ) | m² | 40 |  | 0
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
10 | Cilalı Ahşap Kapı Yapılması | ad | 10 |  | 0
11 | Corian Lavabo Tezgahı Yapılması | mt | 6 |  | 0
12 | 60 cm derinliğinde, 20 cm yüksekliğinde Corian Tezgah yapılması işidir.
13 | Hilton Lavabo | ad | 7 |  | 0
14 | Gömme Rezervuar | ad | 7 |  | 0
15 | Asma Klozet | ad | 7 |  | 0
16 | Pisuar | ad | 3 |  | 0
17 | Pisiuar Rezervuarı | ad | 3 |  | 0
18 | Ayna | ad | 7 |  | 0
19 | El Kurutma Makinası | ad | 3 |  | 0
20 | Sıhhi Tesisat Yapılması | mkt | 1 |  | 0
WC'lerin tesisatlarının yapılması, giderlerinin alt kattan mevcut tesisata bağlanması işidir.
TOPLAM |  |  |  |  | 0

## YEMEKHANE YENİ ALAN
DTK PERSONEL YEMEKHANE (YENİ ALAN) İŞLERİ FİYAT TEKLİFİ
NO | AÇIKLAMA | BR | MİKTAR | BR FİYATI | TUTAR
A | DÖŞEME KAPLAMALARI
1 | 4-5 CM KALINLIĞINDA 200 DOZLU TESVİYE BETONU YAPILMASI | m² | 620 |  | 0
Tesviye betonu uygulanacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış kaba kum ile hazırlanmış 200 dozlu harç serilerek sıkıştırılarak terazisinde ve verilen kotda uygulanması işidir.
2 | 2-4 cm Kalınlığında 400 Dozlu Şap Yapılması | m² | 620 |  | 0
Şap yapılacak alan temizlenip ıslatıldıktan sonra elenmiş yıkanmış ince perdah kumu ile hazırlanmış 400 dozlu harç serilerek terazisinde mala ile düzgün pürüzsüz yüzey elde edilecek şekilde uygulanması işidir.
3 | 60 x 60 x 1.8 Kalınlığında Bianco Sardo Granit İle Döşeme Kaplaması Yapılması | m² | 280 |  | 0
Bianco Sardo granitlerin, terazisinde döşemeye, yıkanmış elenmiş kum çimento karışımı ile elde edilen harçla derz verilmeden döşenmesi işidir. (Malzeme dahil)
4 | Yakılmış 60 x 60 x 1.8 Kalınlığında Bianco Sardo Granit İle teras Döşeme Kaplaması Yapılması | m² | 100 |  | 0
Yakılmış Bianco Sardo granitlerin, terazisinde döşemeye, yıkanmış elenmiş kum çimento karışımı ile elde edilen harçla derz verilmeden döşenmesi işidir. (Malzeme dahil)
5 | Bianco Sardo granit ile süpürgelik yapılması | mt | 40 |  | 0
Bianco Sardo granit ile 6 cm yüksekliğinde süpürglik yapılması
6 | IROKO Duvar ve Tavan Kaplaması ( duvar,tavan,zemin,saçak altı ) | m² | 105 |  | 0
Öncelikle vakumlu emprenyeli çam kalaslarla 30cm aralıklarla boyuna yönde karkas uygulaması yapılacaktır Iroko ahşabına fabrikada açılmış olan lamba kısmına, çift tarafı zıvanalı plastik-metal profil takılır. Plastik-metal malzemenin ortasından, alt karkas kısmına vidaile vidalanır. İkinci bir Iroko ahşabı lambasından karkasa vidalanmış plastik profilin diğer tarafından takılacaktır.
B | DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI
7 | 13.5 cm Kalınlığında Tuğla Duvar Yapılması | m² | 125 |  | 0
Duvar kalınlığı 13.5 cm olacak şekilde, tuğla delikleri yatayda ağız ağıza getirilerek, yıkanmış elenmiş kaba kum, çimento, kireç karışımı ile elde edilmiş harç kullanılarak,terazisinde ve şakulünde örülmesi işidir.
8 | Tek Yüzlü Alçıpan Duvar- Tavan Yapılması | m² | 420 |  | 0
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gibs macun ile ka
Ölçüm : Uygulanan yüzey ölçülür x Birim fiyat=Tutar
9 | Çift Yüzlü Alçıpan Duvar Yapılması | m² | 40 |  | 0
Ekli Detaya uygun olarak 20*40*1,2 kutu profil ile oluşturulan demir konstrüksiyon üzeri TSE Belgeli 12.5 mm kalınlığında alçıpan plakaların her iki yüzde demir konstrüksiyon üzerine, 20 cm arayla vidalanması ve oluşan vida başları ile derzlerin fuga gib
10 | Taşyünü Asma Tavan Yapılması | m² | 80 |  | 0
11 | AKP Alın İmalatı Yapılması (30 cm e kadar ) | mt | 60 |  | 0
Yatayda ve düşeyde 30 cm den küçük alanların yapılması için gerekli konstrüksiyonun 20 x 40 x 1.2 cm kalınlığında kutu profiller ile teşkil edilmesi ve kutu profiller üzerine TSE belgeli 12.5 mm kalınlığında alçı plakların 20 cm arayla vidalanması ve oluş
C | SIVA VE BOYA İŞLERİ
12 | Duvara ve Tavana Sıva Yapılması (İskele Hariçtir) | m² | 300 |  | 0
Sıva yapılacak yüzey temizlendikten sonra, elenmiş yıkanmış kaba kum, çimento harcı ile kaba sıvanın yapılması, üzerine elenmiş, yıkanmış ince perdah kumu, çimento harcı ile elde edilmiş karışımın terazisinde, şakulünde ve mastarında uygulanması işidir.
13 | Saten Alçı İle Macun yapılması | m² | 490 |  | 0
Boya yapılacak ince sıva , alçı sıva ve alçıpan yüzeylerin üzerine macun yoklama yapıldıktan sonra 2 kg sarfiyatla saten alçı yapılması ve yüzeylerin boyaya hazır hale getirilmesi işidir.
14 | İki Kat Plastik Boya Yapılması ( TAVAN ) | m² | 256 |  | 0
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
| Yarımat Saten Boya Yapılması | m² | 400 |  | 0
Boyanacak yüzeylerin temizlenmesi, pürüzlerin zımparalanması, yoklama macunu yapılması, gerektiğinde tekrar zımparalanması, 1 kat astar boyadan sonra istenen renkte (DYO, ÇBS muadili gibi) iki kat plastik boyanın yapılması, her türlü malzeme ve zayiatı, i
15 | Elektrik Panosu Ahşap Dolap Yapılması | ad | 1 |  | 0
MDF Lam kapak ve gövdeli dolap yapılması
TOPLAM |  |  |  |  | 0
NOT | : MEVCUT YEMEKHANE DEKORASYON İŞLERİ FİYATLANDIRILMAMIŞTIR.

## ELEKTRİK
DTK VİP YEMEKHANE ELEKTRİK FİYAT TEKLİFİ
A | ELEKTRİK PANO VE ŞALT MALZEMELERİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | KOMPAKT ŞALTER ( 3X125 A 36-40KA) | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 2 |  | 0
2 | 1X20 A 0-1 PAKO ŞALTER | KRAUSN-SIE.-SCHNEI. | ADET | 26 |  | 0
3 | OTOMATİK SİGORTA 1X 6 A. 6KA B-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 6 |  | 0
4 | OTOMATİK SİGORTA 1X 6-25 A. 6KA C-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 60 |  | 0
5 | OTOMATİK SİGORTA 3X25 A. 6KA C-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 2 |  | 0
6 | OTOMATİK SİGORTA 3X40 A. 6KA C-TİPİ | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 6 |  | 0
7 | K.A.K.ŞALTERİ 4X 125 A /300 mA. | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 1 |  | 0
8 | K.A.K.ŞALTERİ 4X 40 A /30 mA. | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 7 |  | 0
9 | K.A.K.ŞALTERİ 4X 25 A /30 mA. | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 9 |  | 0
10 | AKIM TRAFOSU 100-500/5 A | ENTES | ADET | 3 |  | 0
11 | MULTİMETRE | EPM04 | ADET | 1 |  | 0
12 | İŞARET LAMBASI | SIEMENS-SCHNEIDER | ADET | 6 |  | 0
13 | SAC PANO 2000X600X400 MM | TSE | ADET | 2 |  | 0
ELEKTRİK PANO VE ŞALT MALZEMELERİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
B | KABLO KANALI - TAVA VE ELEMANLARI | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 200 MM KABLO KANALI | EAE-GERSAN | METRE | 84 |  | 0
2 | 200 MM KABLO KANALI T DÖNÜŞ ELEMANI | EAE-GERSAN | ADET | 2 |  | 0
3 | 200 MM KABLO KANALI L DÖNÜŞ ELEMANI | EAE-GERSAN | ADET | 6 |  | 0
4 | TAVA ASKI TAKIMI AKSESUARI | EAE-GERSAN | SET | 56 |  | 0
5 | 50x100 mm DLP KANAL | LEGRAND | METRE | 8 |  | 0
6 | Q20 mm HALOGENFREE KANGAL BORU | MUTLUSAN | METRE | 200 |  | 0
7 | Q20 mm HALOGENFREE SPİRAL BORU | MUTLUSAN | METRE | 1400 |  | 0
KABLO KANALI - TAVA VE ELEMANLARI TOPLAMI | [5 empty] | 0
C | KUVVET KABLOLARI (HALOGENFREE KABLO İLE) | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 3X2.5 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 2400 |  | 0
2 | 3X1.5 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 700 |  | 0
3 | 3X4 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 250 |  | 0
4 | 5X2,5 NHXMH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 200 |  | 0
5 | 5X4 N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 90 |  | 0
6 | 5X10 N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 250 |  | 0
7 | 3X50+25 N2XH KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 90 |  | 0
8 | 1X25 H07ZK KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 90 |  | 0
9 | 2X1,5 NYMHY KABLO | PRYSMIAN-NEXANS | METRE | 300 |  | 0
KUVVET KABLOLARI TOPLAMI | [5 empty] | 0
D | ZAYIF AKIM KABLOLARI | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 2x1,5 LIHCH KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 300 |  | 0
2 | 2X2X0,80 JHSTH FE180 KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 300 |  | 0
3 | CCTV KABLOSU - CAT6 HF | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 700 |  | 0
4 | 2X1,5 LIHCH FE180 KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 250 |  | 0
5 | CAT6 HF DATA - TELEFON KABLOSU | NEXANS | METRE | 305 |  | 0
6 | RG6-U6 HF KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 400 |  | 0
7 | 4X0,75 LIHCH KABLO | BİRTAŞ-ERSE-KLAS | METRE | 200 |  | 0
ZAYIF AKIM KABLOLARI TOPLAMI | [5 empty] | 0
E | AYDINLATMA ANAHTARI VE PRİZLER | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | 3 LÜ GRUP PRİZ TOPRAKLI | VİKO - SCHNEIDER | ADET | 2 |  | 0
2 | 6 LI GRUP PRİZ TOPRAKLI | VİKO - SCHNEIDER | ADET | 2 |  | 0
3 | NORMAL / KOMÜTATÖR ANAHTAR | SCHNEIDER | ADET | 2 |  | 0
4 | TOPRAKLI PRİZ | SCHNEIDER | ADET | 25 |  | 0
5 | SIVAÜSTÜ TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ | SCHNEIDER | ADET | 6 |  | 0
6 | TOPRAKLI PRİZ KANAL TİPİ | LEGRAND ARMADA | ADET | 6 |  | 0
7 | DATA PRİZİ | LEGRAND ARMADA | ADET | 3 |  | 0
8 | TELEFON PRİZİ | LEGRAND ARMADA | ADET | 3 |  | 0
9 | TV PRİZİ | SCHNEIDER | ADET | 3 |  | 0
AYDINLATMA ANAHTARI VE PRİZLER TOPLAMI | [5 empty] | 0
F | ARMATÜRLER | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ARMATÜR MONTAJI | ÖZEL | ADET | 176 |  | 0
2 | 18 w kare gömme spot ( VIP yemekhane için ) | ÖZEL | ADET | 80 |  | 0
3 | 2X18 GÖMME SPOT ( PERSONL YEMEKHANE İÇİN ) | ÖZEL | ADET | 76 |  | 0
4 | 18 W KARE GÖMME SPOT ( WC'LER İÇİN ) | ÖZEL | ADET | 20 |  | 0
5 | LED MONTAJI | ÖZEL | METRE | 140 |  | 0
ARMATÜRLER TOPLAMI | [5 empty] | 0
G | YANGIN ALARM SİSTEMİ - ACİL ANONS SİSTEMİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | DUMAN DEDEKTÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI | ÖZEL | ADET | 16 |  | 0
2 | ACİL ANONS HOPARLÖRÜ TEMİNİ VE MONTAJI | ÖZEL | ADET | 7 |  | 0
3 | YANGIN ALARM SİSTEMİ - ACİL ANONS SİSTEMİ DEVREYE ALMA | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
YANGIN ALARM SİSTEMİ - ACİL ANONS SİSTEMİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
H | SESLENDİRME SİSTEMİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | HOPARLÖR | ÖZEL | ADET | 18 |  | 0
2 | AMPLİFİKATÖR | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
3 | MP3 PLAYER | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
4 | SES SİSTEMİ DEVREYE ALMA BEDELİ | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
SESLENDİRME SİSTEMİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
I | CCTV SİSTEMİ | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | DOME KAMERA | ÖZEL | ADET | 14 |  | 0
2 | DVR KAYIT CİHAZI | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
3 | HARD DİSK | ÖZEL | ADET | 3 |  | 0
4 | CCTV SİSTEMİ DEVREYE ALMA BEDELİ | ÖZEL | ADET | 1 |  | 0
CCTV SİSTEMİ TOPLAMI | [5 empty] | 0
J | KEŞİF HARİCİ İŞLER | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | ŞANTİYE ELEKTRİFİKASYONU | ÖZEL | ADET | 2 |  | 0
2 | 50 ÇİFT TELEFON DAĞITIM KUTUSU | KEPKEP | ADET | 1 |  | 0
3 | INFRARED ISITICI | GOLDSUN | ADET | 5 |  | 0
KEŞİF HARİCİ İŞLER TOPLAMI | [5 empty] | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0
* | FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.

## YANGIN TESİSATI
DTK VİP YEMEKHANE YANGIN TESİSATI KEŞFİ
No | İşi Cinsi | Marka | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam (TL)
1 | DİKİŞLİ SİYAH BORULAR | BORUSAN
| DN25 |  | 144 | Metre |  | 0
| DN32 |  | 48 | Metre |  | 0
| DN40 |  | 18 | Metre |  | 0
| DN50 |  | 12 | Metre |  | 0
| DN65 |  | 18 | Metre |  | 0
| DN80 |  | 6 | Metre |  | 0
| DİKİŞLİ SİYAH BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  | 45% | % |  | 0
2 | BORU BOYANMASI 1 KAT ANTİPAS 1 KAT YAĞLI | DYO
| DN25-DN50 |  | 222 | Metre |  | 0
| DN65-DN150 |  | 24 | Metre |  | 0
3 | SPRİNKLER FLEXİ
| 1"x1/2" 1 MT |  | 56 | Adet |  | 0
4 | SPRİNKLER KAFASI
| PENDENT SPRİNKLER GİZLİ KAPAKLI | UL-FM | 56 | Adet |  | 0
K80, 68oC, 1/2", Hızlı Tepkimeli
5 | İZLENEBİLİR FLANŞ ARASI SIKIŞTIRMALI VANA | DUYAR
| DN 80 |  | 2 | Adet |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | TOPLAM | 0

## SIHHİ TESİSAT
DTK VİP YEMEKHANE SIHHİ TESİSAT KEŞFİ
No | İşi Cinsi | Marka | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam (TL)
1 | EVİYE TESİSATI |  | 1 | Grp |  | 0
2 | YALAK TESİSATI |  | 1 | Grp |  | 0
3 | SERT PVC PİSSU BORUSU Geçme muflu ,contalı (3.2MM )
| 50 mm. | HAKAN | 9 | m |  | 0
| 70 mm. |  | 12 | m |  | 0
| SERT PVC BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ |  | 45% | % |  | 0
4 | PPRC PLASTİK TEMİZ SU BORUSU
| a - Soğuk Su Hatları PPRC | HAKAN
| Ø20'lik Boru |  | 20 | Metre |  | 0
| Ø25 'lik Boru |  | 30 | Metre |  | 0
| PPRC BORU MONTAJ MALZEMESİ BEDELİ |  | 45% | % |  | 0
5 | VANA GRUPLARI
| KÜRESEL VANALAR Perbunan contalı,prinç pres döküm ,dişli imal | DUYAR
| 3/4" |  | 2 | AD |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | TOPLAM | 0

## HAVALANDIRMA TESİSATI
DTK VİP YEMEKHANE HAVALANDIRMA TESİSAT KEŞFİ
No | İşi Cinsi | Marka | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam (TL)
1 | ISI GERİ KAZANIM CİHAZI TAVAN TİPİ | KLC | 2 | ad |  | 0
2000 m3/h 100 Pa - Elektrikli Isıtıcılı 8 kw Kontrol Paneli
2 | KARE ANEMOSTAD DAMPERLİ KUTU DAHİL | BSK
| 60 x 60 cm. Çerçeve ölçüsünde |  | 20 | ad |  | 0
3 | SLOT DİFİZÖR KUTU DAHİL | BSK
| 3 slotlu 1000 mm uzunluğunda |  | 28 | ad |  | 0
| 4 slotlu 1000 mm uzunluğunda |  | 10 | ad |  | 0
4 | MÜDAHALE KAPAĞI | BSK
| 60 x 60 cm. Çerçeve ölçüsünde |  | 7 | ad |  | 0
5 | FLEXSIBLE KANAL, Alüminyum | BSK
| 180 mm.,izoleli |  | 30 | mt |  | 0
| 252 mm.,izoleli |  | 80 | mt |  | 0
| 315 mm.,izoleli |  | 12 | mt |  | 0
6 | HAVA KANALI İMALATI Galvanizli saçtan,flanşlı-dec mate sistem, punta birleştirmeli. | TEZCAN
| En geniş kenarı 250 mm.(0,5 mm.) |  | 53 | m² |  | 0
| En geniş kenarı 499 mm.(0,6 mm.) |  | 181 | m² |  | 0
7 | KANAL İZOLASYONLARI | İZOCAM-ODE
| HAVA KANALI İZOLASYONU 19 mm levha kauçuk izolasyon kaplı |  | 234 | m² |  | 0
TOPLAM |  |  |  |  | TOPLAM | 0

## KLİMA TESİSATI
DTK VİP YEMEKHANE KLİMA SİSTEMİ KEŞFİ
No | İşin Cinsi | Marka | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam (TL)
1 | KLİMA TESİSATI |  |  |  |  | 0
| Klima | FUJİTSU, HITACHİ | 1 | GRUP |  | 0
| AUXA54GALH Kaset |  | 5 | Adet |  | 0
| ARXA45GBLH Orta Statik Basınç Kanallı |  | 4 | Adet |  | 0
| AJY396LALH VII Heat Pump |  | 1 | Adet |  | 0
| Kablolu uzaktan kumanda |  | 9 | Adet |  | 0
| UTG-UGYA-W Izgara |  | 5 | Adet |  | 0
| UTP-AX090A Joint |  | 2 | Adet |  | 0
| UTP-AX180A Joint |  | 4 | Adet |  | 0
| UTP-AX567A Joint |  | 2 | Adet |  | 0
| UTP-CX567A Dış Bransman Kiti |  | 2 | Adet |  | 0
2 | VRV SİSTEM MONTAJI |  |  |  |  | 0
| Vrv Sistemi | FUJİTSU, HITACHİ | 1 |  |  | 0
| Bakır borulama,izolasyon,sinyalizasyon kablolama (Kumanda kablosu hariç),azot testi, |  | 1 | SET |  | 0
| gaz şarjı, devreye alma, Montaj |  | 1 |  |  | 0
3 | DRENAJ |  |  |  |  | 0
| DRENAJ TESİSATI | PİMTAŞ |  |  |  | 0
U PVC PN 20 PLASTİK DRENAJ BORUSU
| 1'' |  | 120 | Metre |  | 0
| DRENAJ BORU MONTAJ MALZEME BEDELİ |  | 45% | % |  | 0
TOPLAM | [5 empty] | 0